**Таблица 3.1 – Определение перечня контролируемых загрязняющих веществ**

**12-0230-006233-П. ГБУЗ АО "Наримановская РБ" (III категория объекта НВОС)**

код и наименование объекта НВОС (категория)

по **Площадка № 19 - Буруновская участковая больница п. Буруны, 416103, Астраханская область, Наримановский район, п. Буруны, ул. Коммунистическая, д. 8**

наименование объекта ОНВ, его место расположения

| № п/п | Код ЗВ | Наименование ЗВ по Распоряжению Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р | Наименование ЗВ по  СанПиН 1.2.3685-21 | Класс опас­ности | Значение ПДКм.р.,  мг/м³ | Значение ПДКс.с.,  мг/м³ | Значение ПДКс.год,  мг/м³ | Значение ОБУВ, мг/м³ | Выброс не включаемых в план-график контроля ИЗАВ на границе земельного участка объекта, доли ПДК | Подле­жит раз­работке ПДВ для объекта ОНВ | Наличие источников, включаемых в план-график контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 0301 | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 3 | 0,2 | 0,1 | 0,04 | - | 0,34 | Нет | Нет(1) |
| 2 | 0304 | Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 3 | 0,4 | - | 0,06 | - | 0,009 | Нет | Нет(1) |
| 3 | 0330 | Серы диоксид | Сера диоксид | 3 | 0,5 | 0,05 | - | - | 0,005 | Нет | Нет(1) |
| 4 | 0337 | Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 4 | 5 | 3 | 3 | - | 0,017 | Нет | Нет(1) |
| 5 | 0703 | Бенз(а)пирен | Бенз/а/пирен | 1 | - | 1,00e-6 | 1,00e-6 | - | – | Да | Нет(1) |