Шум «ЭКОцентр - Стандарт», версия  2.5

© ООО «ЭКОцентр», 2008 — 2021.

Серийный номер: XVSD-BVMC-VGYE-FEH6-XXW6

Эксплуатация ФОК

Расчёт внешнего шума выполнен согласно п.7.5 СП 51.13330.2011 «Защита от шума» в соответствии с ГОСТ 31295.2-2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета». Коэффициенты затухания приняты согласно ГОСТ 31295.1-2005. «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферой».

Исходные данные для проведения расчёта затухания звука:

температура воздуха, °С: 20;

относительная влажность, %: 70;

атмосферное давление, кПа: 101,35.

Параметры источников шума приведены в таблице 1.1.

Таблица № 1.1 – Параметры источников шума

| Источник. вар. (направленность) [режимы] | Стиль | Высота/ подъём, м | Координаты |  | Ширина, м | Уровень звуковой мощности (LwЭКВ., дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Lwᴀ, дБА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | экв. | макс. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.001.01.0002.1 01 | Т4 | 2 | -53,72 | -148,67 | - | - | 63 | 52 | 48 | 47 | 49 | 45 | 46 | 36 | 53,339 | - |
| 1.001.01.0003.2 01 | Т4 | 2 | -45 | -148,16 | - | - | 63 | 52 | 48 | 47 | 49 | 45 | 46 | 36 | 53,339 | - |
| 1.001.01.0004.3 01 | Т4 | 2 | -34,75 | -149,7 | - | - | 63 | 52 | 48 | 47 | 49 | 45 | 46 | 36 | 53,339 | - |
| 1.001.01.0005.4 01 | Т4 | 2 | -25,01 | -150,72 | - | - | 63 | 52 | 48 | 47 | 49 | 45 | 46 | 36 | 53,339 | - |
| 1.001.01.0006.5 01 | Т4 | 2 | -14,24 | -151,75 | - | - | 63 | 52 | 48 | 47 | 49 | 45 | 46 | 36 | 53,339 | - |
| 1.001.01.0007.6 01 | Т4 | 2 | -6,03 | -153,29 | - | - | 63 | 52 | 48 | 47 | 49 | 45 | 46 | 36 | 53,339 | - |
| 1.001.01.0008.7 01 | Т4 | 2 | 6,27 | -154,83 | - | - | 61 | 55 | 47 | 43 | 45 | 45 | 48 | 39 | 52,699 | - |
| 1.001.01.0009.8 01 | Т4 | 2 | 17,55 | -155,34 | - | - | 61 | 55 | 47 | 43 | 45 | 45 | 48 | 39 | 52,699 | - |
| 1.001.01.0010.9 01 | Т4 | 2 | 23,6 | -163,98 | - | - | 61 | 55 | 47 | 43 | 45 | 45 | 48 | 39 | 52,699 | - |
| 1.001.01.0011.10 01 | Т4 | 2 | 17,55 | -172,77 | - | - | 61 | 55 | 47 | 43 | 45 | 45 | 48 | 39 | 52,699 | - |
| 1.001.01.0012.11 01 | Т4 | 2 | 22,2 | -178,3 | - | - | 58 | 52 | 48 | 47 | 49 | 45 | 46 | 36 | 53,272 | - |
| 1.001.01.0013.12 01 | Т4 | 2 | 16,53 | -181,49 | - | - | 63 | 52 | 48 | 47 | 49 | 45 | 46 | 36 | 53,339 | - |
| 1.001.01.0014.13 01 | Т4 | 2 | 8,56 | -185,9 | - | - | 63 | 52 | 48 | 47 | 49 | 45 | 46 | 36 | 53,339 | - |
| 1.001.01.0015.14 01 | Т4 | 2 | -1,14 | -184,95 | - | - | 63 | 52 | 48 | 47 | 49 | 45 | 46 | 36 | 53,339 | - |
| 1.001.01.0016.15 01 | Т4 | 2 | -7,75 | -184,31 | - | - | 63 | 52 | 48 | 47 | 49 | 45 | 46 | 36 | 53,339 | - |
| 1.001.01.0017.16 01 | Т4 | 2 | -13,53 | -183,74 | - | - | 63 | 52 | 48 | 47 | 49 | 45 | 46 | 36 | 53,339 | - |
| 1.001.01.0018.17 01 | Т4 | 2 | -20,71 | -183,04 | - | - | 61 | 55 | 47 | 43 | 45 | 45 | 48 | 39 | 52,699 | - |
| 1.001.01.0019.18 01 | Т4 | 2 | -28,92 | -182,24 | - | - | 61 | 55 | 47 | 43 | 45 | 45 | 48 | 39 | 52,699 | - |
| 1.001.01.0020.19 01 | Т4 | 2 | -38,11 | -181,35 | - | - | 61 | 55 | 47 | 43 | 45 | 45 | 48 | 39 | 52,699 | - |
| 1.001.01.0021.20 01 | Т4 | 2 | -43,14 | -180,85 | - | - | 61 | 55 | 47 | 43 | 45 | 45 | 48 | 39 | 52,699 | - |
| 1.001.01.0022.21 01 | Т4 | 2 | -49,19 | -180,26 | - | - | 63 | 52 | 48 | 47 | 49 | 45 | 46 | 36 | 53,339 | - |
| 1.001.01.0023.22 01 | Т4 | 2 | -56,95 | -179,51 | - | - | 63 | 52 | 48 | 47 | 49 | 45 | 46 | 36 | 53,339 | - |
| 1.001.01.0024.23 01 | Т4 | 2 | -62,24 | -173,67 | - | - | 63 | 52 | 48 | 47 | 49 | 45 | 46 | 36 | 53,339 | - |
| 1.001.01.0025.24 01 | Т4 | 2 | -61,43 | -165,34 | - | - | 63 | 52 | 48 | 47 | 49 | 45 | 46 | 36 | 53,339 | - |
| 1.001.01.0026.25 01 | Т4 | 2 | -39,63 | -124,5 | - | - | - | 56 | 45 | 42 | 40 | 47 | 45 | 40 | 51,625 | - |
| 1.001.01.0027.26 01 | Т4 | 2 | -35,18 | -125,39 | - | - | - | 56 | 45 | 42 | 40 | 47 | 45 | 40 | 51,625 | - |
| 1.001.01.0028.27 01 | Т4 | 2 | -30,13 | -125,39 | - | - | - | 56 | 45 | 42 | 40 | 47 | 45 | 40 | 51,625 | - |
| 1.001.01.0029.28 01 | Л2 | 2 | -55,61 -55,91 | -97,86 -106,77 | 1 - | - | - | 56 | 45 | 42 | 40 | 47 | 45 | 40 | 51,625 | - |
| 1.001.01.0030.29 02 | Л2 | 2 | -50,27 -50,57 | -99,94 -107,06 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0031.30 02 | Л2 | 2 | -45,52 -45,82 | -100,83 -108,55 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0032.31 02 | Л2 | 2 | -40,18 -40,18 | -100,83 -108,25 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0033.32 02 | Л2 | 2 | -33,64 -33,64 | -101,72 -108,55 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0034.33 02 | Л2 | 2 | -26,82 -26,82 | -102,02 -108,85 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0035.34 02 | Л2 | 2 | -21,47 -21,47 | -102,02 -109,14 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0036.35 02 | Л2 | 2 | -14,65 -14,94 | -103,21 -109,14 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0037.36 02 | Л2 | 2 | -8,71 -9 | -103,5 -109,74 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0038.37 02 | Л2 | 2 | -2,77 -3,07 | -103,5 -110,63 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0039.38 02 | Л2 | 2 | 2,87 2,28 | -104,1 -110,63 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0040.39 02 | Л2 | 2 | 8,81 8,21 | -104,39 -110,92 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0041.40 02 | Л2 | 2 | 15,93 15,63 | -105,28 -111,81 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0042.41 02 | Л2 | 2 | 20,98 20,68 | -105,28 -112,71 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0043.42 02 | Л2 | 2 | 26,62 26,32 | -106,47 -113,89 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0044.43 02 | Л2 | 2 | 31,67 31,67 | -106,77 -113,89 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0045.44 02 | Л2 | 2 | 36,42 36,42 | -107,06 -114,19 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0046.45 02 | Л2 | 2 | 28,7 36,71 | -191,08 -190,78 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0047.46 02 | Л2 | 2 | 31,96 35,82 | -186,92 -186,92 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0048.47 02 | Л2 | 2 | 31,37 37,31 | -184,25 -183,95 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0049.48 02 | Л2 | 2 | 29,59 35,23 | -180,69 -180,98 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0050.49 02 | Л2 | 2 | 32,26 36,71 | -176,23 -176,83 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0051.50 02 | Л2 | 2 | 29,29 37,01 | -172,37 -172,67 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0052.51 02 | Л2 | 2 | 30,18 36,71 | -167,33 -167,92 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0053.52 02 | Л2 | 2 | 30,77 36,71 | -163,47 -163,77 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0054.53 02 | Л2 | 2 | 31,37 37,6 | -158,42 -158,42 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0055.54 02 | Л2 | 2 | 31,07 37,31 | -153,97 -154,56 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0056.55 02 | Л2 | 2 | 31,07 38,2 | -148,63 -148,63 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0057.56 02 | Л2 | 2 | -55,32 -55,02 | -110,03 -117,45 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0058.57 02 | Л2 | 2 | -50,27 -49,97 | -110,63 -116,86 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0059.58 02 | Л2 | 2 | -45,82 -45,52 | -108,55 -117,45 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0060.59 02 | Л2 | 2 | -40,77 -41,26 | -111,81 -118,74 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0061.60 02 | Л2 | 2 | -34,54 -35 | -112,71 -119,18 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0062.61 02 | Л2 | 2 | -28,6 -28,98 | -114,19 -119,61 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0063.62 02 | Л2 | 2 | -21,77 -22,07 | -115,97 -119,83 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0064.63 02 | Л2 | 2 | -18,8 -18,8 | -115,38 -120,13 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0065.64 02 | Л2 | 2 | -15,24 -15,24 | -115,97 -120,72 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0066.65 02 | Л2 | 2 | -10,49 -10,19 | -117,16 -121,91 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0067.66 02 | Л2 | 2 | -6,93 -6,33 | -118,05 -122,8 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0068.67 02 | Л2 | 2 | -3,07 -2,18 | -117,75 -122,8 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0069.68 02 | Л2 | 2 | 2,28 2,87 | -118,64 -124,28 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0070.69 02 | Л2 | 2 | 7,03 7,03 | -118,64 -123,69 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0071.70 02 | Л2 | 2 | 12,07 11,48 | -118,35 -124,58 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0072.71 02 | Л2 | 2 | 15,93 15,93 | -118,64 -123,99 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0073.72 02 | Л2 | 2 | 20,68 20,68 | -118,94 -124,58 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0074.73 02 | Л2 | 2 | 24,84 24,54 | -120,42 -125,47 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0075.74 02 | Л2 | 2 | 29,29 28,99 | -120,13 -125,77 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0076.75 02 | Л2 | 2 | 32,26 32,85 | -121,31 -126,66 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0077.76 02 | Л2 | 2 | 36,42 36,42 | -122,5 -127,55 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0078.77 02 | Л2 | 2 | 39,38 39,98 | -122,8 -127,85 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0079.78 02 | Л2 | 2 | -52,64 -52,64 | -99,74 -106,62 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0080.79 02 | Л2 | 2 | -48,06 -48,06 | -102,61 -105,9 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0081.80 02 | Л2 | 2 | -41,9 -42,48 | -101,89 -106,62 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0082.81 02 | Л2 | 2 | -37,04 -36,75 | -102,03 -107,19 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0083.82 02 | Л2 | 2 | -30,45 -30,17 | -102,75 -107,04 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0084.83 02 | Л2 | 2 | -24,15 -23,58 | -103,75 -107,9 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0085.84 02 | Л2 | 2 | -17,43 -17,86 | -103,61 -108,91 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0086.85 02 | Л2 | 2 | -11,7 -11,7 | -104,32 -108,91 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0087.86 02 | Л2 | 2 | -4,69 -5,26 | -104,61 -109,91 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0088.87 02 | Л2 | 2 | 0,18 0,47 | -106,47 -109,62 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0089.89 02 | Л2 | 2 | 5,9 6,05 | -105,33 -110,91 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0090.90 02 | Л2 | 2 | 11,77 11,77 | -106,33 -111,34 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0091.91 02 | Л2 | 2 | 18,36 18,79 | -107,9 -111,48 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0092.92 02 | Л2 | 2 | 23,94 23,8 | -106,76 -112,05 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0093.93 02 | Л2 | 2 | 29,81 31,67 | -107,9 -113,06 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0094.94 02 | Л2 | 2 | 34,96 34,53 | -108,05 -113,63 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0095.95 02 | Л2 | 2 | 39,54 39,11 | -109,62 -114,34 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0096.96 02 | Л2 | 2 | 27,52 27,23 | -120,36 -124,79 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0097.97 02 | Л2 | 2 | 19,07 18,64 | -120,07 -124,51 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0098.98 02 | Л2 | 2 | 4,62 5,05 | -118,64 -124,65 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0099.99 02 | Л2 | 2 | 0,75 0,89 | -118,64 -124,08 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0100.100 02 | Л2 | 2 | -8,41 -8,41 | -116,21 -121,64 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0101.101 02 | Л2 | 2 | -12,13 -11,99 | -116,49 -120,93 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0102.102 02 | Л2 | 2 | -24,44 -24,15 | -115,35 -118,93 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0103.103 02 | Л2 | 2 | -26,59 -26,42 | -114,63 -119,79 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0104.104 02 | Л2 | 2 | -30,74 -31,03 | -113,77 -117,92 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0105.105 02 | Л2 | 2 | -37,61 -37,75 | -111,91 -116,78 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0106.106 02 | Л2 | 2 | -43,05 -43,34 | -110,77 -116,63 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0107.107 02 | Л2 | 2 | -48,06 -48,2 | -111,34 -116,35 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0108.108 02 | Л2 | 2 | -52,93 -52,78 | -112,2 -116,78 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0109.109 02 | Л2 | 2 | 31,5 37,47 | -150,59 -150,83 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0110.110 02 | Л2 | 2 | 32,33 36,51 | -155,84 -156,08 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0111.111 02 | Л2 | 2 | 33,77 36,27 | -160,97 -160,97 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0112.112 02 | Л2 | 2 | 31,14 36,63 | -165,15 -165,39 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0113.113 02 | Л2 | 2 | 32,22 36,27 | -169,92 -169,68 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0114.114 02 | Л2 | 2 | 31,74 36,39 | -174,58 -174,58 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0115.115 02 | Л2 | 2 | 32,22 36,15 | -179,23 -179,23 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0116.116 02 | Л2 | 2 | 31,98 36,39 | -182,33 -182,45 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0117.117 02 | Л2 | 2 | 32,1 36,39 | -185,44 -185,44 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0118.118 02 | Л2 | 2 | 32,1 36,39 | -188,66 -188,3 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0119.119 02 | Л2 | 2 | 44,39 49,04 | -149,16 -148,92 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0120.120 02 | Л2 | 2 | 44,39 49,16 | -151,79 -151,79 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0121.121 02 | Л2 | 2 | 44,15 48,92 | -154,29 -154,17 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0122.122 02 | Л2 | 2 | 44,86 48,68 | -155,84 -155,96 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0123.123 02 | Л2 | 2 | 45,82 48,68 | -157,51 -157,63 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0124.124 02 | Л2 | 2 | 44,98 48,56 | -159,66 -159,78 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0125.125 02 | Л2 | 2 | 45,34 48,44 | -161,93 -162,17 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0126.126 02 | Л2 | 2 | 45,58 48,92 | -164,2 -164,43 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0127.127 02 | Л2 | 2 | 45,46 48,68 | -166,7 -166,46 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0128.128 02 | Л2 | 2 | 45,1 49,16 | -168,73 -168,73 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0129.129 02 | Л2 | 2 | 44,74 49,04 | -171,12 -170,76 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0130.130 02 | Л2 | 2 | 45,34 49,16 | -173,26 -173,26 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0131.131 02 | Л2 | 2 | 45,34 49,28 | -175,77 -175,77 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0132.132 02 | Л2 | 2 | 45,82 49,52 | -177,92 -178,04 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0133.133 02 | Л2 | 2 | 46,42 49,88 | -179,59 -179,71 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0134.134 02 | Л2 | 2 | 46,06 50,23 | -182,09 -182,21 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0135.135 02 | Л2 | 2 | 46,42 49,88 | -184,36 -184,6 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0136.136 02 | Л2 | 2 | 46,53 49,99 | -186,75 -186,87 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0137.137 02 | Л2 | 2 | 46,89 49,88 | -188,18 -188,3 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0138.138 02 | Л2 | 2 | 46,89 50,35 | -190,09 -189,97 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0139.139 02 | Л2 | 2 | 41,34 41,34 | -123,79 -127,87 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0140.140 02 | Л2 | 2 | 43,43 43,23 | -122,9 -128,07 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0141.141 02 | Л2 | 2 | 45,22 45,12 | -124,29 -127,87 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |
| 1.001.01.0142.142 02 | Л2 | 2 | 47,11 47,21 | -124,99 -127,77 | 1 - | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | - |

Характеристика эквивалентного уровня звуковой мощности источников шума приведена в таблице 1.3.

Таблица № 1.3 – Эквивалентный уровень звуковой мощности источников шума

| Код | Наименование источника шума (варианта) | Вар. | Режимы работы | Уровень звуковой мощности (LwЭКВ., дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | LwᴀЭКВ, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.001.01.0002.1 | ИШ1 | 1 | 1 | - | 63 | 52 | 48 | 47 | 49 | 45 | 46 | 36 | 53,339 |
| 1.001.01.0003.2 | ИШ2 | 2 | 1 | - | 63 | 52 | 48 | 47 | 49 | 45 | 46 | 36 | 53,339 |
| 1.001.01.0004.3 | ИШ3 | 3 | 1 | - | 63 | 52 | 48 | 47 | 49 | 45 | 46 | 36 | 53,339 |
| 1.001.01.0005.4 | ИШ4 | 4 | 1 | - | 63 | 52 | 48 | 47 | 49 | 45 | 46 | 36 | 53,339 |
| 1.001.01.0006.5 | ИШ5 | 5 | 1 | - | 63 | 52 | 48 | 47 | 49 | 45 | 46 | 36 | 53,339 |
| 1.001.01.0007.6 | ИШ6 | 6 | 1 | - | 63 | 52 | 48 | 47 | 49 | 45 | 46 | 36 | 53,339 |
| 1.001.01.0008.7 | ИШ7 | 7 | 1 | - | 61 | 55 | 47 | 43 | 45 | 45 | 48 | 39 | 52,699 |
| 1.001.01.0009.8 | ИШ8 | 8 | 1 | - | 61 | 55 | 47 | 43 | 45 | 45 | 48 | 39 | 52,699 |
| 1.001.01.0010.9 | ИШ9 | 9 | 1 | - | 61 | 55 | 47 | 43 | 45 | 45 | 48 | 39 | 52,699 |
| 1.001.01.0011.10 | ИШ10 | 10 | 1 | - | 61 | 55 | 47 | 43 | 45 | 45 | 48 | 39 | 52,699 |
| 1.001.01.0012.11 | ИШ11 | 11 | 1 | - | 58 | 52 | 48 | 47 | 49 | 45 | 46 | 36 | 53,272 |
| 1.001.01.0013.12 | ИШ12 | 12 | 1 | - | 63 | 52 | 48 | 47 | 49 | 45 | 46 | 36 | 53,339 |
| 1.001.01.0014.13 | ИШ13 | 13 | 1 | - | 63 | 52 | 48 | 47 | 49 | 45 | 46 | 36 | 53,339 |
| 1.001.01.0015.14 | ИШ14 | 14 | 1 | - | 63 | 52 | 48 | 47 | 49 | 45 | 46 | 36 | 53,339 |
| 1.001.01.0016.15 | ИШ15 | 15 | 1 | - | 63 | 52 | 48 | 47 | 49 | 45 | 46 | 36 | 53,339 |
| 1.001.01.0017.16 | ИШ16 | 16 | 1 | - | 63 | 52 | 48 | 47 | 49 | 45 | 46 | 36 | 53,339 |
| 1.001.01.0018.17 | ИШ17 | 17 | 1 | - | 61 | 55 | 47 | 43 | 45 | 45 | 48 | 39 | 52,699 |
| 1.001.01.0019.18 | ИШ18 | 18 | 1 | - | 61 | 55 | 47 | 43 | 45 | 45 | 48 | 39 | 52,699 |
| 1.001.01.0020.19 | ИШ19 | 19 | 1 | - | 61 | 55 | 47 | 43 | 45 | 45 | 48 | 39 | 52,699 |
| 1.001.01.0021.20 | ИШ20 | 20 | 1 | - | 61 | 55 | 47 | 43 | 45 | 45 | 48 | 39 | 52,699 |
| 1.001.01.0022.21 | ИШ21 | 21 | 1 | - | 63 | 52 | 48 | 47 | 49 | 45 | 46 | 36 | 53,339 |
| 1.001.01.0023.22 | ИШ22 | 22 | 1 | - | 63 | 52 | 48 | 47 | 49 | 45 | 46 | 36 | 53,339 |
| 1.001.01.0024.23 | ИШ23 | 23 | 1 | - | 63 | 52 | 48 | 47 | 49 | 45 | 46 | 36 | 53,339 |
| 1.001.01.0025.24 | ИШ24 | 24 | 1 | - | 63 | 52 | 48 | 47 | 49 | 45 | 46 | 36 | 53,339 |
| 1.001.01.0026.25 | ИШ25 | 25 | 1 | - | - | 56 | 45 | 42 | 40 | 47 | 45 | 40 | 51,625 |
| 1.001.01.0027.26 | ИШ26 | 26 | 1 | - | - | 56 | 45 | 42 | 40 | 47 | 45 | 40 | 51,625 |
| 1.001.01.0028.27 | ИШ27 | 27 | 1 | - | - | 56 | 45 | 42 | 40 | 47 | 45 | 40 | 51,625 |
| 1.001.01.0029.28 | ИШ28 | 28 | 1 | - | - | 56 | 45 | 42 | 40 | 47 | 45 | 40 | 51,625 |
| 1.001.01.0030.29 | ИШ29 | 29 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0031.30 | ИШ30 | 30 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0032.31 | ИШ31 | 31 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0033.32 | ИШ32 | 32 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0034.33 | ИШ33 | 33 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0035.34 | ИШ34 | 34 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0036.35 | ИШ35 | 35 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0037.36 | ИШ36 | 36 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0038.37 | ИШ37 | 37 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0039.38 | ИШ38 | 38 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0040.39 | ИШ39 | 39 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0041.40 | ИШ40 | 40 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0042.41 | ИШ41 | 41 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0043.42 | ИШ42 | 42 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0044.43 | ИШ43 | 43 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0045.44 | ИШ44 | 44 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0046.45 | ИШ45 | 45 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0047.46 | ИШ46 | 46 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0048.47 | ИШ | 47 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0049.48 | ИШ48 | 48 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0050.49 | ИШ49 | 49 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0051.50 | ИШ50 | 50 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0052.51 | ИШ51 | 51 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0053.52 | ИШ52 | 52 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0054.53 | ИШ53 | 53 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0055.54 | ИШ54 | 54 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0056.55 | ИШ55 | 55 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0057.56 | ИШ56 | 56 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0058.57 | ИШ57 | 57 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0059.58 | ИШ58 | 58 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0060.59 | ИШ59 | 59 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0061.60 | ИШ60 | 60 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0062.61 | ИШ61 | 61 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0063.62 | ИШ62 | 62 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0064.63 | ИШ63 | 63 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0065.64 | ИШ64 | 64 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0066.65 | ИШ65 | 65 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0067.66 | ИШ66 | 66 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0068.67 | ИШ67 | 67 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0069.68 | ИШ68 | 68 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0070.69 | ИШ69 | 69 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0071.70 | ИШ70 | 70 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0072.71 | ИШ71 | 71 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0073.72 | ИШ72 | 72 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0074.73 | ИШ73 | 73 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0075.74 | ИШ74 | 74 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0076.75 | ИШ75 | 75 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0077.76 | ИШ76 | 76 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0078.77 | ИШ77 | 77 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0079.78 | ИШ78 | 78 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0080.79 | ИШ79 | 79 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0081.80 | ИШ80 | 80 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0082.81 | ИШ81 | 81 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0083.82 | ИШ82 | 82 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0084.83 | ИШ83 | 83 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0085.84 | ИШ84 | 84 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0086.85 | ИШ85 | 85 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0087.86 | ИШ86 | 86 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0088.87 | ИШ87 | 87 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0089.89 | ИШ88 | 89 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0090.90 | ИШ89 | 90 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0091.91 | ИШ90 | 91 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0092.92 | ИШ91 | 92 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0093.93 | ИШ92 | 93 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0094.94 | ИШ93 | 94 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0095.95 | ИШ94 | 95 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0096.96 | ИШ95 | 96 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0097.97 | ИШ96 | 97 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0098.98 | ИШ97 | 98 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0099.99 | ИШ98 | 99 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0100.100 | ИШ99 | 100 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0101.101 | ИШ100 | 101 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0102.102 | ИШ101 | 102 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0103.103 | ИШ102 | 103 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0104.104 | ИШ103, | 104 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0105.105 | ИШ104 | 105 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0106.106 | ИШ104 | 106 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0107.107 | ИШ106 | 107 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0108.108 | ИШ107 | 108 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0109.109 | ИШ108 | 109 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0110.110 | ИШ109 | 110 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0111.111 | ИШ110 | 111 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0112.112 | ИШ111 | 112 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0113.113 | ИШ112 | 113 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0114.114 | ИШ113 | 114 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0115.115 | ИШ114 | 115 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0116.116 | ИШ115 | 116 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0117.117 | ИШ116 | 117 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0118.118 | ИШ117 | 118 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0119.119 | ИШ118 | 119 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0120.120 | ИШ119 | 120 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0121.121 | ИШ120 | 121 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0122.122 | ИШ121 | 122 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0123.123 | ИШ122 | 123 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0124.124 | ИШ123 | 124 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0125.125 | ИШ124 | 125 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0126.126 | ИШ125 | 126 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0127.127 | ИШ126 | 127 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0128.128 | ИШ127 | 128 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0129.129 | ИШ128 | 129 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0130.130 | ИШ129 | 130 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0131.131 | ИШ130 | 131 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0132.132 | ИШ131 | 132 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0133.133 | ИШ132 | 133 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0134.134 | ИШ133 | 134 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0135.135 | ИШ134 | 135 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0136.136 | ИШ135 | 136 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0137.137 | ИШ136 | 137 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0138.138 | ИШ137 | 138 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0139.139 | ИШ139 | 139 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0140.140 | ИШ140 | 140 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0141.141 | ИШ141 | 141 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |
| 1.001.01.0142.142 | ИШ142 | 142 | 2 | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 |

Характеристика уровня звуковой мощности источников непостоянного шума приведена в таблице 1.4.

Таблица № 1.4 – Источники непостоянного шума

| Код | Наименование источника шума (варианта) | Вар. | Режимы работы | Уровень звуковой мощности (LwМАКС., дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | LwᴀМАКС, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.001.01.0030.29 | ИШ29 | 29 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0031.30 | ИШ30 | 30 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0032.31 | ИШ31 | 31 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0033.32 | ИШ32 | 32 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0034.33 | ИШ33 | 33 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0035.34 | ИШ34 | 34 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0036.35 | ИШ35 | 35 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0037.36 | ИШ36 | 36 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0038.37 | ИШ37 | 37 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0039.38 | ИШ38 | 38 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0040.39 | ИШ39 | 39 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0041.40 | ИШ40 | 40 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0042.41 | ИШ41 | 41 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0043.42 | ИШ42 | 42 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0044.43 | ИШ43 | 43 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0045.44 | ИШ44 | 44 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0046.45 | ИШ45 | 45 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0047.46 | ИШ46 | 46 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0048.47 | ИШ | 47 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0049.48 | ИШ48 | 48 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0050.49 | ИШ49 | 49 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0051.50 | ИШ50 | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0052.51 | ИШ51 | 51 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0053.52 | ИШ52 | 52 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0054.53 | ИШ53 | 53 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0055.54 | ИШ54 | 54 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0056.55 | ИШ55 | 55 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0057.56 | ИШ56 | 56 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0058.57 | ИШ57 | 57 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0059.58 | ИШ58 | 58 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0060.59 | ИШ59 | 59 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0061.60 | ИШ60 | 60 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0062.61 | ИШ61 | 61 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0063.62 | ИШ62 | 62 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0064.63 | ИШ63 | 63 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0065.64 | ИШ64 | 64 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0066.65 | ИШ65 | 65 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0067.66 | ИШ66 | 66 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0068.67 | ИШ67 | 67 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0069.68 | ИШ68 | 68 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0070.69 | ИШ69 | 69 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0071.70 | ИШ70 | 70 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0072.71 | ИШ71 | 71 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0073.72 | ИШ72 | 72 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0074.73 | ИШ73 | 73 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0075.74 | ИШ74 | 74 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0076.75 | ИШ75 | 75 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0077.76 | ИШ76 | 76 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0078.77 | ИШ77 | 77 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0079.78 | ИШ78 | 78 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0080.79 | ИШ79 | 79 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0081.80 | ИШ80 | 80 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0082.81 | ИШ81 | 81 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0083.82 | ИШ82 | 82 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0084.83 | ИШ83 | 83 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0085.84 | ИШ84 | 84 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0086.85 | ИШ85 | 85 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0087.86 | ИШ86 | 86 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0088.87 | ИШ87 | 87 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0089.89 | ИШ88 | 89 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0090.90 | ИШ89 | 90 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0091.91 | ИШ90 | 91 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0092.92 | ИШ91 | 92 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0093.93 | ИШ92 | 93 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0094.94 | ИШ93 | 94 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0095.95 | ИШ94 | 95 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0096.96 | ИШ95 | 96 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0097.97 | ИШ96 | 97 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0098.98 | ИШ97 | 98 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0099.99 | ИШ98 | 99 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0100.100 | ИШ99 | 100 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0101.101 | ИШ100 | 101 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0102.102 | ИШ101 | 102 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0103.103 | ИШ102 | 103 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0104.104 | ИШ103, | 104 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0105.105 | ИШ104 | 105 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0106.106 | ИШ104 | 106 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0107.107 | ИШ106 | 107 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0108.108 | ИШ107 | 108 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0109.109 | ИШ108 | 109 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0110.110 | ИШ109 | 110 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0111.111 | ИШ110 | 111 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0112.112 | ИШ111 | 112 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0113.113 | ИШ112 | 113 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0114.114 | ИШ113 | 114 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0115.115 | ИШ114 | 115 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0116.116 | ИШ115 | 116 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0117.117 | ИШ116 | 117 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0118.118 | ИШ117 | 118 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0119.119 | ИШ118 | 119 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0120.120 | ИШ119 | 120 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0121.121 | ИШ120 | 121 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0122.122 | ИШ121 | 122 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0123.123 | ИШ122 | 123 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0124.124 | ИШ123 | 124 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0125.125 | ИШ124 | 125 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0126.126 | ИШ125 | 126 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0127.127 | ИШ126 | 127 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0128.128 | ИШ127 | 128 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0129.129 | ИШ128 | 129 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0130.130 | ИШ129 | 130 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0131.131 | ИШ130 | 131 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0132.132 | ИШ131 | 132 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0133.133 | ИШ132 | 133 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0134.134 | ИШ133 | 134 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0135.135 | ИШ134 | 135 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0136.136 | ИШ135 | 136 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0137.137 | ИШ136 | 137 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0138.138 | ИШ137 | 138 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0139.139 | ИШ139 | 139 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0140.140 | ИШ140 | 140 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0141.141 | ИШ141 | 141 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.001.01.0142.142 | ИШ142 | 142 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Параметры расчётных областей, в которых выполнялся расчёт затухания звука, приведены в таблице 1.5.

Таблица № 1.5 – Расчётные области

| Расчётная область | Стиль | Тип | Шаг, м | Подъём, м | Высота, м | Координаты |  |  |  | Ширина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Точка | ФОК | - | - | 1,5 | -61,43 | -165,34 |  |  |  |
| 2. | Точка | ФОК | - | - | 1,5 | -19,8 | -146,06 | - | - | - |
| 3. | Точка | ФОК | - | - | 1,5 | 23,6 | -163,98 | - | - | - |
| 4. | Точка | ФОК | - | - | 1,5 | -20,71 | -183,04 | - | - | - |
| 5. | Точка | д/с | - | - | 1,5 | -170,45 | -106,73 | - | - | - |
| 6. | Точка | д/с | - | - | 1,5 | -156,72 | -126,66 | - | - | - |
| 7. | Точка | д/с | - | - | 1,5 | -192,16 | -123,56 | - | - | - |
| 8. | Точка | д/с | - | - | 1,5 | -178,43 | -143,5 | - | - | - |
| 9. | Точка | Школа | - | - | 1,5 | -144,76 | -225,91 | - | - | - |
| 10. | Точка | Школа | - | - | 1,5 | -96,91 | -252,49 | - | - | - |
| 11. | Точка | Школа | - | - | 1,5 | -151,85 | -265,78 | - | - | - |
| 12. | Точка | школа | - | - | 1,5 | -199,7 | -239,2 | - | - | - |
| 13. | Точка | Жил. | - | - | 1,5 | -268,01 | -217,41 | - | - | - |
| 14. | Точка | Жил. | - | - | 1,5 | -335,35 | -250,2 | - | - | - |
| 15. | Точка | Жил. | - | - | 1,5 | -406,56 | -102,22 | - | - | - |
| 16. | Точка | Жил. | - | - | 1,5 | -81,04 | -18,04 | - | - | - |
| 17. | Точка | Жил. | - | - | 1,5 | -63,32 | -19,81 | - | - | - |
| 18. | Точка | Жил. | - | - | 1,5 | -45,6 | -22,47 | - | - | - |
| 19. | Точка | Жил. | - | - | 1,5 | -26,99 | -26,9 | - | - | - |
|  | Сетка | - | 100 | - | 1,5 | -406,56 | -155,09 | 186,49 | -155,09 | 341,28 |

2 Результаты расчёта затухания звука

Результаты расчёта уровня звукового давления в расчётных точках приведены в таблице 2.1.

Таблица № 2.1 - Уровень звукового давления в расчётных точках

| № расчётной области | Тип | Высота, м | Координаты |  | Уровень звукового давления L (эквивалентный уровень звукового давления LЭКВ), дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Lᴀ (LᴀЭКВ), дБА | LᴀМАКС, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | ФОК. | 1,5 | -19,8 | -146,06 | - | 44 | 33 | 29 | 28 | 30 | 26 | 27 | 17 | 35 | 35 |
| 1.16 | Польз. | 1,5 | -60,04 | -105,09 | - | 29 | 37 | 26 | 23 | 21 | 28 | 26 | 20 | 32 | 32 |
| 1.17 | Польз. | 1,5 | 39,96 | -105,09 | - | 26 | 17 | 12 | 10 | 12 | 9 | 8 | -5 | 16 | 16 |
| 19 | Жил. | 1,5 | -45,6 | -22,47 | - | 22 | 20 | 11 | 8 | 9 | 10 | 8 | -3 | 16 | 16 |
| 18 | Жил. | 1,5 | -63,32 | -19,81 | - | 22 | 20 | 10 | 8 | 8 | 10 | 7 | -3 | 15 | 15 |
| 20 | Жил. | 1,5 | -26,99 | -26,9 | - | 22 | 19 | 10 | 8 | 8 | 10 | 7 | -3 | 15 | 15 |
| 1.22 | Польз. | 1,5 | -60,04 | -5,09 | - | 22 | 18 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | -5 | 14 | 14 |
| 17 | Жил. | 1,5 | -81,04 | -18,04 | - | 20 | 18 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | -5 | 14 | 14 |
| 1.15 | Польз. | 1,5 | -160,04 | -105,09 | - | 20 | 14 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | -10 | 13 | 13 |
| 6 | д/с | 1,5 | -170,45 | -106,73 | - | 20 | 13 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | -12 | 12 | 12 |
| 7 | д/с | 1,5 | -156,72 | -126,66 | - | 21 | 13 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | -10 | 12 | 12 |
| 1.23 | Польз. | 1,5 | 39,96 | -5,09 | - | 20 | 15 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | -12 | 11 | 11 |
| 1.18 | Польз. | 1,5 | 139,96 | -105,09 | - | 20 | 12 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | -18 | 10 | 10 |
| 1.21 | Польз. | 1,5 | -160,04 | -5,09 | - | 19 | 14 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | -13 | 10 | 10 |
| 8 | Охр. | 1,5 | -192,16 | -123,56 | - | 19 | 12 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | -15 | 10 | 10 |
| 1.24 | Польз. | 1,5 | 139,96 | -5,09 | - | 19 | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | -1 | -21 | 9 | 9 |
| 1.20 | Польз. | 1,5 | -260,04 | -5,09 | - | 18 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | -3 | -23 | 7 | 7 |
| 1.14 | Польз. | 1,5 | -260,04 | -105,09 | - | 16 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | -2 | -22 | 7 | 7 |
| 9 | д/с. | 1,5 | -178,42 | -143,5 | - | 14 | 10 | 1 | -2 | -2 | -1 | -4 | -17 | 5 | 5 |
| 1.19 | Польз. | 1,5 | -360,04 | -5,09 | - | 14 | 8 | 1 | -1 | 0 | -3 | -8 | -33 | 4 | 4 |
| 1.13 | Польз. | 1,5 | -360,04 | -105,09 | - | 14 | 7 | 0 | -2 | -1 | -4 | -9 | -33 | 3 | 3 |
| 16 | Жил. | 1,5 | -406,56 | -102,22 | - | 13 | 6 | -1 | -3 | -2 | -5 | -11 | -38 | 2 | 2 |
| 1.9 | Польз. | 1,5 | -160,04 | -205,09 | - | 8 | 5 | -5 | -9 | -11 | -5 | -9 | -22 | -1 | -1 |
| 10 | Польз. | 1,5 | -144,76 | -225,91 | - | 6 | 4 | -6 | -9 | -11 | -6 | -10 | -23 | -1 | -1 |
| 1.2 | Польз. | 1,5 | -260,04 | -305,09 | - | 2 | 0 | -11 | -6 | -5 | -8 | -12 | -36 | -1 | -1 |
| 1.8 | Польз. | 1,5 | -260,04 | -205,09 | - | 6 | 4 | -6 | -10 | -12 | -7 | -12 | -29 | -3 | -3 |
| 1.12 | Польз. | 1,5 | 139,96 | -205,09 | - | 10 | 4 | -6 | -10 | -12 | -8 | -13 | -30 | -3 | -3 |
| 13 | Польз. | 1,5 | -199,7 | -239,2 | - | 5 | 3 | -7 | -11 | -13 | -8 | -12 | -28 | -3 | -3 |
| 14 | Жил. | 1,5 | -268,01 | -217,41 | - | 6 | 4 | -7 | -11 | -13 | -8 | -13 | -31 | -3 | -3 |
| 12 | Польз. | 1,5 | -151,84 | -265,78 | - | 4 | 2 | -9 | -12 | -14 | -8 | -13 | -28 | -4 | -4 |
| 11 | Польз. | 1,5 | -96,9 | -252,49 | - | 5 | 2 | -9 | -12 | -14 | -9 | -13 | -26 | -4 | -4 |
| 1.7 | Польз. | 1,5 | -360,04 | -205,09 | - | 5 | 3 | -8 | -12 | -14 | -9 | -16 | -38 | -5 | -5 |
| 15 | Жил. | 1,5 | -335,35 | -250,2 | - | 3 | 2 | -9 | -13 | -15 | -10 | -17 | -39 | -6 | -6 |
| 1.3 | Польз. | 1,5 | -160,04 | -305,09 | - | 2 | 0 | -11 | -14 | -16 | -11 | -16 | -33 | -6 | -6 |
| 1.1 | Польз. | 1,5 | -360,04 | -305,09 | - | 1 | 0 | -11 | -15 | -17 | -13 | -20 | -44 | -8 | -8 |
| 1.10 | Польз. | 1,5 | -60,04 | -205,09 | - | 8 | -5 | -14 | -15 | -14 | -18 | -18 | -32 | -9 | -9 |
| 1.11 | Польз. | 1,5 | 39,96 | -205,09 | - | 8 | -5 | -13 | -16 | -15 | -20 | -21 | -36 | -10 | -10 |
| 1.5 | Польз. | 1,5 | 39,96 | -305,09 | - | 3 | -9 | -18 | -22 | -21 | -26 | -28 | -47 | -16 | -16 |
| 1.4 | Польз. | 1,5 | -60,04 | -305,09 | - | 2 | -9 | -20 | -22 | -21 | -26 | -27 | -46 | -16 | -16 |
| 1.6 | Польз. | 1,5 | 139,96 | -305,09 | - | 2 | -8 | -18 | -22 | -22 | -27 | -31 | -53 | -16 | -16 |

Результаты расчёта уровня звукового давления в расчётных точках приведены в таблице 2.2.

Таблица № 2.2 - Уровень звукового давления в расчётных точках

| № расчётной области | Тип | Координаты |  | Высота, м | Уровень звукового давления, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | ФОК | -19,8 | -146,06 | 1,5 | 35 |
| 1.16 | Польз. | -60,04 | -105,09 | 1,5 | 32 |
| 1.17 | Польз. | 39,96 | -105,09 | 1,5 | 16 |
| 19 | Жил. | -45,6 | -22,47 | 1,5 | 16 |
| 18 | Жил. | -63,32 | -19,81 | 1,5 | 15 |
| 20 | Жил. | -26,99 | -26,9 | 1,5 | 15 |
| 1.22 | Польз. | -60,04 | -5,09 | 1,5 | 14 |
| 17 | Жил. | -81,04 | -18,04 | 1,5 | 14 |
| 1.15 | Польз. | -160,04 | -105,09 | 1,5 | 13 |
| 6 | д/с | -170,45 | -106,73 | 1,5 | 12 |
| 7 | д/с | -156,72 | -126,66 | 1,5 | 12 |
| 1.23 | Польз. | 39,96 | -5,09 | 1,5 | 11 |
| 1.18 | Польз. | 139,96 | -105,09 | 1,5 | 10 |
| 1.21 | Польз. | -160,04 | -5,09 | 1,5 | 10 |
| 8 | д/с | -192,16 | -123,56 | 1,5 | 10 |
| 1.24 | Польз. | 139,96 | -5,09 | 1,5 | 9 |
| 1.20 | Польз. | -260,04 | -5,09 | 1,5 | 7 |
| 1.14 | Польз. | -260,04 | -105,09 | 1,5 | 7 |
| 9 | д/с | -178,42 | -143,5 | 1,5 | 5 |
| 1.19 | Польз. | -360,04 | -5,09 | 1,5 | 4 |
| 1.13 | Польз. | -360,04 | -105,09 | 1,5 | 3 |
| 16 | Жил. | -406,56 | -102,22 | 1,5 | 2 |
| 1.9 | Польз. | -160,04 | -205,09 | 1,5 | -1 |
| 10 | Польз. | -144,76 | -225,91 | 1,5 | -1 |
| 1.2 | Польз. | -260,04 | -305,09 | 1,5 | -1 |
| 1.8 | Польз. | -260,04 | -205,09 | 1,5 | -3 |
| 1.12 | Польз. | 139,96 | -205,09 | 1,5 | -3 |
| 13 | Польз. | -199,7 | -239,2 | 1,5 | -3 |
| 14 | Жил. | -268,01 | -217,41 | 1,5 | -3 |
| 12 | Польз. | -151,84 | -265,78 | 1,5 | -4 |
| 11 | Польз. | -96,9 | -252,49 | 1,5 | -4 |
| 1.7 | Польз. | -360,04 | -205,09 | 1,5 | -5 |
| 15 | Жил. | -335,35 | -250,2 | 1,5 | -6 |
| 1.3 | Польз. | -160,04 | -305,09 | 1,5 | -6 |
| 1.1 | Польз. | -360,04 | -305,09 | 1,5 | -8 |
| 1.10 | Польз. | -60,04 | -205,09 | 1,5 | -9 |
| 1.11 | Польз. | 39,96 | -205,09 | 1,5 | -10 |
| 1.5 | Польз. | 39,96 | -305,09 | 1,5 | -16 |
| 1.4 | Польз. | -60,04 | -305,09 | 1,5 | -16 |
| 1.6 | Польз. | 139,96 | -305,09 | 1,5 | -16 |

Карта схема района размещения источников шума, с нанесёнными результатами расчёта по расчётной площадке 1.  приведена на рисунках 2.1—2.10.