Таблица 2.1 – Документирование результатов инструментального определения показателей выбросов
	№ п/п
	Дата
	Наименование цеха, 
Участка, 
Наименование источника выделения, 
Режим работы
	ИЗАВ, его номер
	Показатели отходящих газов в месте измерений
	Наименование и код загрязняющего вещества (воздух)
	Методика выполнения измерений
	Массовая концентрация ЗВ, мг/м³
	Выбросы ЗВ, г/сек
	Выброс ЗВ ср., г/с
	Выброс ЗВ максимальный, г/с

	
	
	
	
	
Диаметр (размер 
сечения),м
и Скорость м/с
	Объемный расход, м³/с 
при фактич.
условиях
и при норм. условиях
	Температура, °С
Давление или разряжение, мм.рт.ст.
	Концентрация паров воды, 
(г/мн³)
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Пл.: 1 Территория предприятия МСК-НТ

	1
	25.08.2026
	Цех: Прием и сортировка ТКО
Уч.: Прием и сортировка ТКО
ИВ : Участок приема и сортировки ТКО
	0011(3)
	0,25x0,2
4,1
	0,205
0,191
	20
18
	-
	0303 Аммиак (Азота гидрид)
	Руководство по эксплуатации газоанализатора ФСГ-4 РЭ 205-19-2017 (Издание 2017 г.) 
	0,1
	0,0000191
	0,0000234
	0,000168

	
	
	
	
	
	
	
	
	0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
	МВИ№ 205-56/RA.RU.311787-2016/2017 (ФР.1.31.2018.29135) (Издание 2017 г)
	0,019
	0,00000363
	0,0000234
	0,000168

	
	
	
	
	
	
	
	
	0403 Гексан (н-Гексан; дипропил; Hexane)
	МВИ № 205-06/RA.RU.311787/2020 (ФР.1.31.2020.38301) (Издание 2020 г) 
	0,106
	0,0000202
	0,0000234
	0,000168

	
	
	
	
	
	
	
	
	1061 Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)
	МВИ № 205-10/RA.RU.311787/2021 (ФР.1.31.2021.40215) (Издание 2021 г) 
	0,004
	7,64e-7
	0,0000234
	0,000168

	
	
	
	
	
	
	
	
	1071 Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)
	МВИ № 01.00225/205-38-12 (ФР.1.31.2012.12721) (Издание 2012 г) 
	0,00018
	3,44e-8
	0,0000234
	0,000168

	
	
	
	
	
	
	
	
	1240 Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты)
	МВИ № 205-08/RA.RU.311787/2020 (ФР.1.31.2020.38560) (Издание 2020 г.) 
	0,005
	9,55e-7
	0,0000234
	0,000168

	
	
	
	
	
	
	
	
	1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)
	МВИ № 205-06/RA.RU.311787/2020 (ФР.1.31.2020.38301) (Издание 2020 г) 
	0,036
	0,00000688
	0,0000234
	0,000168

	
	
	
	
	
	
	
	
	1537 Метановая кислота
	ПНД Ф 13.1.54-2007 (Издание 2011 г.)
	0,3
	0,0000573
	0,0000234
	0,000168

	
	
	
	
	
	
	
	
	1715 Метантиол (метилмеркаптан)
	МВИ № 205-27/RA.RU.311787-2016/2018 (ФР.1.31.2019.33889) (Издание 2017 г)
	0,00069
	1,32e-7
	0,0000234
	0,000168

	
	
	
	
	
	
	
	
	2902 Взвешенные вещества
	ГОСТ 33007-2014 (редакция 2025 г.)
	0,88
	0,000168
	0,0000234
	0,000168

	2
	25.08.2026
	То же
	0011(3)
	0,25x0,2
4,05
	0,203
0,189
	20
20
	-
	0303 Аммиак (Азота гидрид)
	Руководство по эксплуатации газоанализатора ФСГ-4 РЭ 205-19-2017 (Издание 2017 г.) 
	0,1
	0,0000189
	0,0000234
	0,000168

	
	
	
	
	
	
	
	
	0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
	МВИ№ 205-56/RA.RU.311787-2016/2017 (ФР.1.31.2018.29135) (Издание 2017 г)
	0,0186
	0,00000351
	0,0000234
	0,000168

	
	
	
	
	
	
	
	
	0403 Гексан (н-Гексан; дипропил; Hexane)
	МВИ № 205-06/RA.RU.311787/2020 (ФР.1.31.2020.38301) (Издание 2020 г) 
	0,109
	0,0000206
	0,0000234
	0,000168

	
	
	
	
	
	
	
	
	1061 Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)
	МВИ № 205-10/RA.RU.311787/2021 (ФР.1.31.2021.40215) (Издание 2021 г) 
	0,004
	7,55e-7
	0,0000234
	0,000168

	
	
	
	
	
	
	
	
	1071 Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)
	МВИ № 01.00225/205-38-12 (ФР.1.31.2012.12721) (Издание 2012 г) 
	0,0002
	3,77e-8
	0,0000234
	0,000168

	
	
	
	
	
	
	
	
	1240 Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты)
	МВИ № 205-08/RA.RU.311787/2020 (ФР.1.31.2020.38560) (Издание 2020 г.) 
	0,004
	7,55e-7
	0,0000234
	0,000168

	
	
	
	
	
	
	
	
	1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)
	МВИ № 205-06/RA.RU.311787/2020 (ФР.1.31.2020.38301) (Издание 2020 г) 
	0,04
	0,00000755
	0,0000234
	0,000168

	
	
	
	
	
	
	
	
	1537 Метановая кислота
	ПНД Ф 13.1.54-2007 (Издание 2011 г.)
	0,332
	0,0000626
	0,0000234
	0,000168

	
	
	
	
	
	
	
	
	1715 Метантиол (метилмеркаптан)
	МВИ № 205-27/RA.RU.311787-2016/2018 (ФР.1.31.2019.33889) (Издание 2017 г)
	0,00065
	1,23e-7
	0,0000234
	0,000168

	
	
	
	
	
	
	
	
	2902 Взвешенные вещества
	ГОСТ 33007-2014 (редакция 2025 г.)
	0,55
	0,000104
	0,0000234
	0,000168

	3
	25.08.2026
	То же
	0011(3)
	0,25x0,2
4,08
	0,204
0,19
	20
18
	-
	0303 Аммиак (Азота гидрид)
	Руководство по эксплуатации газоанализатора ФСГ-4 РЭ 205-19-2017 (Издание 2017 г.) 
	0,1
	0,0000190
	0,0000234
	0,000168

	
	
	
	
	
	
	
	
	0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
	МВИ№ 205-56/RA.RU.311787-2016/2017 (ФР.1.31.2018.29135) (Издание 2017 г)
	0,0185
	0,00000352
	0,0000234
	0,000168

	
	
	
	
	
	
	
	
	0403 Гексан (н-Гексан; дипропил; Hexane)
	МВИ № 205-06/RA.RU.311787/2020 (ФР.1.31.2020.38301) (Издание 2020 г) 
	0,105
	0,0000200
	0,0000234
	0,000168

	
	
	
	
	
	
	
	
	1061 Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)
	МВИ № 205-10/RA.RU.311787/2021 (ФР.1.31.2021.40215) (Издание 2021 г) 
	0,004
	7,6e-7
	0,0000234
	0,000168

	
	
	
	
	
	
	
	
	1071 Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)
	МВИ № 01.00225/205-38-12 (ФР.1.31.2012.12721) (Издание 2012 г) 
	0,00026
	4,94e-8
	0,0000234
	0,000168

	
	
	
	
	
	
	
	
	1240 Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты)
	МВИ № 205-08/RA.RU.311787/2020 (ФР.1.31.2020.38560) (Издание 2020 г.) 
	0,005
	9,5e-7
	0,0000234
	0,000168

	
	
	
	
	
	
	
	
	1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)
	МВИ № 205-06/RA.RU.311787/2020 (ФР.1.31.2020.38301) (Издание 2020 г) 
	0,035
	0,00000665
	0,0000234
	0,000168

	
	
	
	
	
	
	
	
	1537 Метановая кислота
	ПНД Ф 13.1.54-2007 (Издание 2011 г.)
	0,265
	0,0000504
	0,0000234
	0,000168

	
	
	
	
	
	
	
	
	1715 Метантиол (метилмеркаптан)
	МВИ № 205-27/RA.RU.311787-2016/2018 (ФР.1.31.2019.33889) (Издание 2017 г)
	0,00074
	1,41e-7
	0,0000234
	0,000168

	
	
	
	
	
	
	
	
	2902 Взвешенные вещества
	ГОСТ 33007-2014 (редакция 2025 г.)
	0,55
	0,000105
	0,0000234
	0,000168

		Примечание – в графе 10 применены следующие сокращения:
	Руководство по эксплуатации газоанализатора ФСГ-4 РЭ 205-19-2017 (Издание 2017 г.)  – методика №10.
	МВИ№ 205-56/RA.RU.311787-2016/2017 (ФР.1.31.2018.29135) (Издание 2017 г) – методика №5.
	МВИ № 205-06/RA.RU.311787/2020 (ФР.1.31.2020.38301) (Издание 2020 г)  – методика №3.
	МВИ № 205-10/RA.RU.311787/2021 (ФР.1.31.2021.40215) (Издание 2021 г)  – методика №8.
	МВИ № 01.00225/205-38-12 (ФР.1.31.2012.12721) (Издание 2012 г)  – методика №6.
	МВИ № 205-08/RA.RU.311787/2020 (ФР.1.31.2020.38560) (Издание 2020 г.)  – методика №7.
	МВИ № 205-06/RA.RU.311787/2020 (ФР.1.31.2020.38301) (Издание 2020 г)  – методика №4.
	ПНД Ф 13.1.54-2007 (Издание 2011 г.) – методика №11.
	МВИ № 205-27/RA.RU.311787-2016/2018 (ФР.1.31.2019.33889) (Издание 2017 г) – методика №9.
	ГОСТ 33007-2014 (редакция 2025 г.) – методика №12.



Замеры, внесенные в программу:
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Отображение в ИЗАВ и ИВ:
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Отчет о расчете: 
1 Расчёт мощности выброса по результатам инструментальных измерений. ИЗАВ 0011(3)
Расчёт выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух.

Исходные данные для расчёта:
	
	Номер пробы
	1
	2
	3

	
	Дата пробы
	25.08.2026
	25.08.2026
	25.08.2026

	
	Полный объём ГВС, м³/с
	0,191
	0,191
	0,191

	
	Температура газов, °C
	20
	20
	20

	
	Концентрация ЗВ в пробе, мг/м³:
	-
	-
	-

	
	 - Аммиак
	0,1
	0,1
	0,1

	
	 - Дигидросульфид
	0,019
	0,0186
	0,0185

	
	 - Гексан
	0,106
	0,109
	0,105

	
	 - Этанол
	0,004
	0,004
	0,004

	
	 - Гидроксибензол (фенол)
	0,00018
	0,0002
	0,00026

	
	 - Этилацетат
	0,005
	0,004
	0,005

	
	 - Пропан-2-он
	0,036
	0,04
	0,035

	
	 - Метановая кислота
	0,3
	0,332
	0,265

	
	 - Метантиол
	0,00069
	0,00065
	0,00074

	
	 - Взвешенные вещества
	0,88
	0,55
	0,55




Время работы за год составляет 8760 ч/год.

Максимальные разовые выбросы определяются по формуле (1) приказа Минприроды от 19.11.2021 № 871.

	     М
	
	= 0,1×0,191×
	0,273
	×1
	= 0,0000178 г/с;

	
	Аммиак (1)
	
	20+273
	
	



	     М
	
	= 0,019×0,191×
	0,273
	×1
	= 0,00000338 г/с;

	
	Дигидросульфид (1)
	
	20+273
	
	



	     М
	
	= 0,106×0,175×
	0,273
	×1
	= 0,0000173 г/с;

	
	Гексан (1)
	
	20+273
	
	



	     М
	
	= 0,004×0,191×
	0,273
	×1
	= 7,12e-7 г/с;

	
	Этанол (1)
	
	20+273
	
	



	     М
	
	= 0,00018×0,191×
	0,273
	×1
	= 3,2e-8 г/с;

	
	Гидроксибензол (фенол) (1)
	
	20+273
	
	



	     М
	
	= 0,005×0,189×
	0,273
	×1
	= 8,8e-7 г/с;

	
	Этилацетат (1)
	
	20+273
	
	



	     М
	
	= 0,036×0,191×
	0,273
	×1
	= 0,00000641 г/с;

	
	Пропан-2-он (1)
	
	20+273
	
	



	     М
	
	= 0,3×0,191×
	0,273
	×1
	= 0,0000534 г/с;

	
	Метановая кислота (1)
	
	20+273
	
	



	     М
	
	= 0,00069×0,191×
	0,273
	×1
	= 1,23e-7 г/с;

	
	Метантиол (1)
	
	20+273
	
	



	     М
	
	= 0,88×0,191×
	0,273
	×1
	= 0,000157 г/с;

	
	Взвешенные вещества (1)
	
	20+273
	
	



	     М
	
	= 0,1×0,191×
	0,273
	×1
	= 0,0000178 г/с;

	
	Аммиак (2)
	
	20+273
	
	



	     М
	
	= 0,0186×0,191×
	0,273
	×1
	= 0,00000331 г/с;

	
	Дигидросульфид (2)
	
	20+273
	
	



	     М
	
	= 0,109×0,189×
	0,273
	×1
	= 0,0000192 г/с;

	
	Гексан (2)
	
	20+273
	
	



	     М
	
	= 0,004×0,191×
	0,273
	×1
	= 7,12e-7 г/с;

	
	Этанол (2)
	
	20+273
	
	



	     М
	
	= 0,0002×0,191×
	0,273
	×1
	= 3,56e-8 г/с;

	
	Гидроксибензол (фенол) (2)
	
	20+273
	
	



	     М
	
	= 0,004×0,191×
	0,273
	×1
	= 7,12e-7 г/с;

	
	Этилацетат (2)
	
	20+273
	
	



	     М
	
	= 0,04×0,191×
	0,273
	×1
	= 0,00000712 г/с;

	
	Пропан-2-он (2)
	
	20+273
	
	



	     М
	
	= 0,332×0,191×
	0,273
	×1
	= 0,0000591 г/с;

	
	Метановая кислота (2)
	
	20+273
	
	



	     М
	
	= 0,00065×0,191×
	0,273
	×1
	= 1,16e-7 г/с;

	
	Метантиол (2)
	
	20+273
	
	



	     М
	
	= 0,55×0,191×
	0,273
	×1
	= 0,0000979 г/с;

	
	Взвешенные вещества (2)
	
	20+273
	
	



	     М
	
	= 0,1×0,191×
	0,273
	×1
	= 0,0000178 г/с;

	
	Аммиак (3)
	
	20+273
	
	



	     М
	
	= 0,0185×0,191×
	0,273
	×1
	= 0,00000329 г/с;

	
	Дигидросульфид (3)
	
	20+273
	
	



	     М
	
	= 0,105×0,189×
	0,273
	×1
	= 0,0000185 г/с;

	
	Гексан (3)
	
	20+273
	
	



	     М
	
	= 0,004×0,191×
	0,273
	×1
	= 7,12e-7 г/с;

	
	Этанол (3)
	
	20+273
	
	



	     М
	
	= 0,00026×0,189×
	0,273
	×1
	= 4,58e-8 г/с;

	
	Гидроксибензол (фенол) (3)
	
	20+273
	
	



	     М
	
	= 0,005×0,191×
	0,273
	×1
	= 8,9e-7 г/с;

	
	Этилацетат (3)
	
	20+273
	
	



	     М
	
	= 0,035×0,191×
	0,273
	×1
	= 0,00000623 г/с;

	
	Пропан-2-он (3)
	
	20+273
	
	



	     М
	
	= 0,265×0,191×
	0,273
	×1
	= 0,0000472 г/с;

	
	Метановая кислота (3)
	
	20+273
	
	



	     М
	
	= 0,00074×0,191×
	0,273
	×1
	= 1,32e-7 г/с;

	
	Метантиол (3)
	
	20+273
	
	



	     М
	
	= 0,55×0,191×
	0,273
	×1
	= 0,0000979 г/с.

	
	Взвешенные вещества (3)
	
	20+273
	
	




Усреднённые разовые выбросы определяются по формуле (3) приказа Минприроды от 19.11.2021 № 871.

	     М
	
	=
	0,0000178+0,0000178+0,0000178
	= 0,0000178 г/с;

	
	Аммиак
	
	3
	



	     М
	
	=
	0,00000338+0,00000331+0,00000329
	= 0,00000333 г/с;

	
	Дигидросульфид
	
	3
	



	     М
	
	=
	0,0000173+0,0000192+0,0000185
	= 0,0000183 г/с;

	
	Гексан
	
	3
	



	     М
	
	=
	7,12e-7+7,12e-7+7,12e-7
	= 7,12e-7 г/с;

	
	Этанол
	
	3
	



	     М
	
	=
	3,2e-8+3,56e-8+4,58e-8
	= 3,78e-8 г/с;

	
	Гидроксибензол (фенол)
	
	3
	



	     М
	
	=
	8,8e-7+7,12e-7+8,9e-7
	= 8,27e-7 г/с;

	
	Этилацетат
	
	3
	



	     М
	
	=
	0,00000641+0,00000712+0,00000623
	= 0,00000659 г/с;

	
	Пропан-2-он
	
	3
	



	     М
	
	=
	0,0000534+0,0000591+0,0000472
	= 0,0000532 г/с;

	
	Метановая кислота
	
	3
	



	     М
	
	=
	1,23e-7+1,16e-7+1,32e-7
	= 1,24e-7 г/с;

	
	Метантиол
	
	3
	



	     М
	
	=
	0,000157+0,0000979+0,0000979
	= 0,000118 г/с.

	
	Взвешенные вещества
	
	3
	




Валовые выбросы определяются на основании мощности усреднённых разовых выбросов, времени работы за год, числа секунд в часе (3600) и коэффициента (10-6) для перевода размерности (г/с) в размерность (т/год).

	     М
	Г
	= 0,0000178·8760·3600·10-6 = 0,000561 т/год;

	
	Аммиак
	



	     М
	Г
	= 0,00000333·8760·3600·10-6 = 0,000105 т/год;

	
	Дигидросульфид
	



	     М
	Г
	= 0,0000183·8760·3600·10-6 = 0,000577 т/год;

	
	Гексан
	



	     М
	Г
	= 7,12e-7·8760·3600·10-6 = 0,0000225 т/год;

	
	Этанол
	



	     М
	Г
	= 3,78e-8·8760·3600·10-6 = 1,19e-6 т/год;

	
	Гидроксибензол (фенол)
	



	     М
	Г
	= 8,27e-7·8760·3600·10-6 = 0,0000261 т/год;

	
	Этилацетат
	



	     М
	Г
	= 0,00000659·8760·3600·10-6 = 0,000208 т/год;

	
	Пропан-2-он
	



	     М
	Г
	= 0,0000532·8760·3600·10-6 = 0,00168 т/год;

	
	Метановая кислота
	



	     М
	Г
	= 1,24e-7·8760·3600·10-6 = 3,91e-6 т/год;

	
	Метантиол
	



	     М
	Г
	= 0,000118·8760·3600·10-6 = 0,00372 т/год.

	
	Взвешенные вещества
	




Сводные результаты расчётов выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух ИЗАВ 0011(3) представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Сводные результаты расчётов выбросов загрязняющих веществ
	Наименование загрязняющего вещества
	Значения максимальных разовых выбросов, г/с
	Значения валовых выбросов, т/год

	0303 Аммиак (Азота гидрид)
	0,0000178
	0,000561

	0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
	0,00000333
	0,000105

	0403 Гексан (н-Гексан; дипропил; Hexane)
	0,0000183
	0,000577

	1061 Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)
	7,12e-7
	0,0000225

	1071 Гидроксибензол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)
	3,78e-8
	1,19e-6

	1240 Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты)
	8,27e-7
	0,0000261

	1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)
	0,00000659
	0,000208

	1537 Метановая кислота
	0,0000532
	0,00168

	1715 Метантиол (метилмеркаптан)
	1,24e-7
	3,91e-6

	2902 Взвешенные вещества
	0,000118
	0,00372
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