Таблица 5 – Перечень стационарных источников с наибольшим воздействием на атмосферный воздух
	Загрязняющее вещество, код и наименование
	Номер расчетной (контрольной) точки
	Фоновая концентрация q'уф.j, в долях ПДК
	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК
	Источники с наибольшим воздействием на атмосферный воздух, (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)
	Принадлежность источника (цех, участок, подразделение)

	
	
	
	на границе предприятия
	на границе санитарно-защитной зоны (с учетом фона/без учета фона)
	в жилой зоне/зоне с особыми условиями (с учетом фона/без учета фона)
	
	

	
	
	
	
	
	
	№ источника на карте-схеме
	% вклада
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Критерий сопоставления с ПДК: См.р./ПДКм.р.

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	19
	-
	0,096
	-
	-
	0003
	43,75
	Территория объекта

	
	
	
	
	
	
	0002
	41,67
	Производственное здание

	
	
	
	
	
	
	0003
	13,54
	АБК

	
	28
	-
	-
	0,0088
	-
	0002
	45,45
	Производственное здание

	
	
	
	
	
	
	0003
	35,23
	Территория объекта

	
	
	
	
	
	
	0003
	15,91
	АБК

	
	35
	-
	-
	-
	0,0048
	0002
	45,83
	Производственное здание

	
	
	
	
	
	
	0003
	31,25
	Территория объекта

	
	
	
	
	
	
	0003
	19,38
	АБК

	
	40
	-
	-
	-
	0,0028
	0002
	42,86
	Производственное здание

	
	
	
	
	
	
	0003
	31,07
	Территория объекта

	
	
	
	
	
	
	0003
	21,07
	АБК



ДОЛЖНО БЫТЬ по приказу 581
	Загрязняющее вещество, код и наименование
	Номер расчетной (контрольной) точки
	Фоновая концентрация q'уф.j, в долях ПДК
	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК
	Стационарные источники с наибольшим воздействием на атмосферный воздух, (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)
	Принадлежность источника (цех, участок, подразделение)

	
	
	
	на границе предприятия
	на границе санитарно-защитной зоны (с учетом фона/без учета фона)
	в жилой зоне/зоне с особыми условиями (с учетом фона/без учета фона)
	
	

	
	
	
	
	
	
	№ источника на карте-схеме
	% вклада
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Критерий сопоставления с ПДК: См.р./ПДКм.р.

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	19
	-
	0,096
	-
	-
	0002
	41,67
	АБК. Котельная АБК

	
	
	
	
	
	
	0003
	13,54
	Производственное здание. Котельная производственного здания

	
	28
	-
	-
	0,0088
	-
	0002
	45,45
	АБК. Котельная АБК

	
	
	
	
	
	
	0003
	15,91
	АБК. Котельная АБК

	
	35
	-
	-
	-
	0,0048
	0002
	45,83
	Производственное здание. Котельная производственного здания

	
	
	
	
	
	
	0003
	19,38
	Производственное здание. Котельная производственного здания

	
	40
	-
	-
	-
	0,0028
	0002
	42,86
	АБК. Котельная АБК

	
	
	
	
	
	
	0003
	21,07
	АБК










ДОЛЖНО БЫТЬ при выводе таблицы со всеми ИЗАВ
	Загрязняющее вещество, код и наименование
	Номер расчетной (контрольной) точки
	Фоновая концентрация q'уф.j, в долях ПДК
	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК
	Источники с наибольшим воздействием на атмосферный воздух, (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)
	Принадлежность источника (цех, участок, подразделение)

	
	
	
	на границе предприятия
	на границе санитарно-защитной зоны (с учетом фона/без учета фона)
	в жилой зоне/зоне с особыми условиями (с учетом фона/без учета фона)
	
	

	
	
	
	
	
	
	№ источника на карте-схеме
	% вклада
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Критерий сопоставления с ПДК: См.р./ПДКм.р.

	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	19
	-
	0,096
	-
	-
	0003п
	43,75
	Территория объекта. Внутренний проезд

	
	
	
	
	
	
	0002
	41,67
	Производственное здание. Котельная производственного здания

	
	
	
	
	
	
	0003
	13,54
	АБК. Котельная АБК

	
	28
	-
	-
	0,0088
	-
	0002
	45,45
	Производственное здание. Котельная производственного здания

	
	
	
	
	
	
	0003п
	35,23
	Территория объекта. Внутренний проезд

	
	
	
	
	
	
	0003
	15,91
	АБК. Котельная АБК

	
	35
	-
	-
	-
	0,0048
	0002
	45,83
	Производственное здание. Котельная производственного здания

	
	
	
	
	
	
	0003п
	31,25
	Территория объекта. Внутренний проезд

	
	
	
	
	
	
	0003
	19,38
	АБК. Котельная АБК

	
	40
	-
	-
	-
	0,0028
	0002
	42,86
	Производственное здание. Котельная производственного здания

	
	
	
	
	
	
	0003п
	31,07
	Территория объекта. Внутренний проезд

	
	
	
	
	
	
	0003
	21,07
	АБК. Котельная АБК



